## Sheet1
一元Lagrange：
QQ温度℃ | q=twlq(XX,"D:\WYH\蒸汽性质\饱和曲线上T.txt") | XX压力bar
| #VALUE! | 179
XX压力bar | x=twlx(QQ, "D:\WYH\蒸汽性质\饱和曲线上T.txt") | QQ温度℃
| #VALUE! | 366
二元Lagrange：
QQ焓KJ/Kg | q=thlq(XX,YY,"D:\WYH\蒸汽性质\蒸汽焓值.TXT) | XX温度℃ | YY压力bar
| #VALUE! | 336 | 115
XX温度℃ | x=thlx(YY,QQ,"D:\WYH\蒸汽性质\蒸汽焓值.TXT") | YY压力bar | QQ焓KJ/Kg
| #VALUE! | 114 | 2790
YY压力bar | y=thly(XX,QQ,"D:\WYH\蒸汽性质\蒸汽焓值.TXT") | XX温度℃ | QQ焓KJ/Kg
| #VALUE! | 338 | 2790

## 烟气阻力
序号 | 项 目 | 符号 | 计算公式 | 数值 | 单位 | 数值 | 单位
一 | 炉膛出口负压 | hl |  | -19.6 | Pa
二 | 前屏过热器
1 | 烟速 | Wy |  |  | m/s
2 | 烟气阻力 | Dh1 |  | 0 | Pa
三 | 后屏过热器
1 | 烟速 | Wy | W10 |  | m/s
2 | 烟气阻力 | Dh2 |  | 0 | Pa
四 | 高温过热器(顺列）
1 | 管径 | d |  | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 |  | 2.37
3 | 纵向相对节距 | σ2 |  | 2
4 | 比值 | ψ |  | 1.37
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 18 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 11.8 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 777 | oC
8 | 动压头 | hd |  | #VALUE! | Pa
9 | 阻力系数 | ζ |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 修正系数 | K |  | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | 烟气阻力 | Dh3 |  | #VALUE! | Pa
五 | 低温过热器(顺列）
1 | 管径 | d |  | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 |  | 2.37
3 | 纵向相对节距 | σ2 |  | 2
4 | 比值 | ψ |  | 1.37
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 18 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 11.8 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 878 | oC
8 | 动压头 | hd |  | #VALUE! | Pa
9 | 阻力系数 | ζ |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | 修正系数 | K |  | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | 烟气阻力 | Dh3 |  | #VALUE! | Pa
六 | 转向室
1 | 进口截面 | F' | 5.977*10.24 | 61.2045 | m2
2 | 出口截面 | F" | 7*10.24 | 71.68 | m2
3 | 平均截面 | Fcp |  | 66.4422 | m2
4 | 平均烟温 | νpj |  | 9600 | oC
5 | 计算燃料消耗量 | Bj |  | 59216 | kg/h
6 | 烟气比容积 | Vy |  | 7.2261 | Nm3/kg
7 | 平均烟速 | Vpj | Bj*Vy*(1+Vpj/273)/(3600*Fcp) | 64.6968 | m/s
8 | 动压头 | hd |  | #VALUE! | Pa
9 | 截面比 |  |  | 1.1712
10 | r/b |  | 500/7000 | 0.071429
11 | 系数 | K△S |  | 0.9
12 | 转弯角度系数 | B | 90o | 1
13 | 截面形状系数 | C | a/b=10.24/5.977=1.713 | 0.88
14 | 局部阻力系数 | ζ | 0.9*1.0*0.88 | 0.792
15 | 弯头修正系数 | A | 见标准-33条 | 1.8
16 | 阻力 | Dh6 | A*ζ*hd | #VALUE! | Pa
七 | 上级省煤器(顺列）
1 | 管径 | D |  | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 90/38 | 2.3684
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 93.5/38 | 2.4605
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 0.93694
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 112 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 7.97 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 505.1 | oC | #VALUE! | #VALUE!
8 | 动压头 | hd |  | #VALUE! | Pa | #VALUE! | #VALUE!
9 | 阻力系数 | ζ |  | #VALUE!
10 | 修正系数 | K |  | 1.2
11 | 烟气阻力 | Dh7 |  | #VALUE! | Pa
八 | 上级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 40 | mm
2 | 壁厚 | d |  | 1.5 | mm
3 | 内径 | d |  | 37
4 | 横向节距 | S1 |  | 60 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 42 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 4.8 | m
7 | 比值 | ψ |  | 10
8 | 烟速 | Wy |  | 13.14 | m/s
9 | 烟温 | ν | 0.98*4.9*4.8*9.81 | 405.2 | oC
10 | 系数 | Cω | 0.785d2/S1*S2 | 0.98
11 | 摩擦阻力 | Dh |  | 226.1166 | Pa
12 | 有效截面比 |  |  | 0.42645
13 | 进口阻力系数 | ζBx |  | #VALUE!
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | （ζBx+ζBhx）hd | #VALUE!
15 | 动压 | hd |  | #VALUE! | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi | (Dh+Dhoi)k | #VALUE! | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh8 |  | #VALUE! | Pa
九 | 下级省煤器(顺列）
1 | 管径 | d |  | 38 | mm
2 | 横向相对节距 | σ1 | 85/38 | 2.2368
3 | 纵向相对节距 | σ2 | 94/38 | 2.4737
4 | 比值 | ψ | (S1-D)/(S2-D) | 0.83929
5 | 纵向管排数 | Z2 |  | 117 | 排
6 | 烟速 | Wy |  | 6.9 | m/s
7 | 烟温 | ν |  | 320.5 | oC | #VALUE! | #VALUE!
8 | 动压头 | hd |  | #VALUE! | Pa | #VALUE! | #VALUE!
9 | 阻力系数 | ζ |  | #VALUE!
10 | 修正系数 | K |  | 1.2
11 | 烟气阻力 | Dh9 |  | #VALUE! | Pa
十 | 中级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 40 | mm
2 | 壁厚 | d |  | 1.5 | mm
3 | 内径 | d |  | 37
4 | 横向节距 | S1 |  | 60 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 42 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 4.8 | m
7 | 比值 | ψ |  | 10
8 | 烟速 | Wy |  | 13.14 | m/s
9 | 烟温 | ν | 0.98*4.9*4.8*9.81 | 405.2 | oC
10 | 系数 | Cω | 0.785d2/S1*S2 | 0.98
11 | 摩擦阻力 | Dh |  | 226.1166 | Pa
12 | 有效截面比 |  |  | 0.42645
13 | 进口阻力系数 | ζBx |  | #VALUE!
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | （ζBx+ζBhx）hd | #VALUE!
15 | 动压 | hd |  | #VALUE! | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi | (Dh+Dhoi)k | #VALUE! | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh8 |  | #VALUE! | Pa
十一 | 下级空气预热器
1 | 管径 | D |  | 40 | mm
2 | 壁厚 | d |  | 1.5 | mm
3 | 内径 | d |  | 37
4 | 横向节距 | S1 |  | 60 | mm
5 | 纵向节距 | S2 |  | 42 | mm
6 | 管子高度 | h |  | 4.8 | m
7 | 比值 | ψ |  | 10
8 | 烟速 | Wy |  | 13.14 | m/s
9 | 烟温 | ν | 0.98*4.9*4.8*9.81 | 405.2 | oC
10 | 系数 | Cω | 0.785d2/S1*S2 | 0.98
11 | 摩擦阻力 | Dh |  | 226.1166 | Pa
12 | 有效截面比 |  |  | 0.42645
13 | 进口阻力系数 | ζBx |  | #VALUE!
14 | 出口阻力系数 | ζBHx | （ζBx+ζBhx）hd | #VALUE!
15 | 动压 | hd |  | #VALUE! | Pa
16 | 进出口阻力损失 | Dhoi | (Dh+Dhoi)k | #VALUE! | Pa
17 | 修正系数 | K |  | 1.1
18 | 阻力损失 | Dh8 |  | #VALUE! | Pa